|  |  |
| --- | --- |
| År | Åtgärd |
| 2001 | Vattenstammar bytade |
| 2004 | Fönster renoverade |
| 2005 | Ljuddämpande glas monterade |
| 2005 | Gården dränerades och nyanlades med hjälp av trädgårdsarkitekt |
| 2006 | Fasaden fogades om in mot gården |
| 2007 | Avloppsstammarna relinades |
| 2008 | Tvättstugan renoverades |
| 2010 | Fjärrvärmeväxlare bytades |
| 2010 | Stigarledningar besiktigades och byttes vid behov |
| 2011 | Taket inmot gården renoverades |
| 2011 | Elslingor i stuprör/hängrännor monterades mot isbildning |
| 2013 | Trapphus målades |
| 2015 | Vinden isolerades |
| 2016 | Fönsterrenovering påbörjades |
| 2017 | Fönsterrenoveringar fortsätter |
| 2018 | Fönsterrenoveringar fortsätter |
| 2019 | Fönsterrenoveringar fortsätter |
| 2019 | Trappräcke monterads i Agnesgatans trapp |
| 2020 | Elektrisk råttfälla installerad i avloppet |
| 2020 | Nedgångarna till föreningens uthyrda lokaler målades om |
| 2020 | Avloppsstammarna relinades |
| 2021 | Fönsterrenoveringar spolades |
| 2021 | Tvättmaskiner utbytade |
| 2022 | Gjutning av gol i en av föreningens lokaler |